**Капитальный ремонт**

*38 домов вошли в программу капитального ремонта на территории городского округа Щёлково.*

**г. Щелково, Пролетарский проспект, д.2**

* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. 8 Марта, д.15**

* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем
* Замена системы внутреннего водостока
* Замена стояков центрального отопления с радиаторами
* Замена стояков центрального отопления в подвале и на чердаке с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена стояков холодного и горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале и на чердаке с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Бахчиванджи, д.11**

* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 630 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Бахчиванджи, д.2**

* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Бахчиванджи, д.8**

* Замена 2-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Замена 2-х лифтов грузоподъемностью 630 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Бахчиванджи, д.9**

* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Замена 3-х лифтов грузоподъемностью 630 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Беляева, д.14а**

* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Беляева, д.22**

* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Беляева, д.22а**

* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Беляева, д.49**

* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Комарова, д.11/2**

* Замена 1-го лифта грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Комсомольская, д.10А**

* Утепление фасада с применением СУФ "Термоленд"
* Ремонт козырьков подъездов
* Ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
* Замена системы внутреннего водостока
* Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
* Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении
* Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки

**г. Щелково, ул. Комсомольская, д.7 к.1**

* Замена стояков центрального отопления с радиаторами
* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена стояков горячего и холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Космодемьянская, д.17 к.2**

* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
* Замена системы внутреннего водостока

**г. Щелково, ул. Ленина, д.1**

* Замена системы наружного водостока
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением

**г. Щелково, ул. Ленина, д.5**

* Замена системы наружного водостока
* Ремонт металлической кровли
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением

**г. Щелково, ул. Неделина, д.15**

* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем
* Замена системы внутреннего водостока
* Замена стояков центрального отопления с радиаторами
* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Парковая, д.11**

* Замена системы наружного водостока
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Парковая, д.5**

* Замена системы наружного водостока
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
* Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
* Замена системы канализации
* Замена вводно-распределительного устройства
* Замена магистралей
* Замена общедомовой системы освещения
* Замена этажного распределительного щита

**г. Щелково, ул. Полевая, д.10**

* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
* Замена системы внутреннего водостока

**г. Щелково, ул. Пушкина, д.14**

* Ремонт оштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Пушкина, д.26**

* Ремонт оштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Пушкина, д.28**

* Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов 6 кв. м козырька
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Свирская, д.4**

* Замена 1 лифта грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Свирская, д.6**

* Замена 1 лифта грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**г. Щелково, ул. Талсинская, д.18**

* Замена стояков центрального отопления с их теплоизоляцией и запорной арматурой
* Замена разводящих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с изоляцией и запорной арматурой
* Замена системы канализации

**г. Щелково, ул. Талсинская, д.8а**

* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
* Замена системы внутреннего водостока

**г. Щелково, ул. Циолковского, д.1**

* Ремонт оштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Циолковского, д.3**

* Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
* Замена системы внутреннего водостока

**г. Щелково, ул. Шмидта, д.23**

* Ремонт оштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**г. Щелково, ул. Шмидта, д.24**

* Ремонт оштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем

**г. Щелково, ул. Шмидта, д.25**

* Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
* Замена системы наружного водостока
* Ремонт балконных плит
* Ремонт козырьков подъездов
* Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
* Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ

**р. п. Монино, ул. Генерала Дементьева, д.12**

* Замена 2-х лифтов грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**р. п. Монино, ул. Генерала Дементьева, д.2**

* Замена 3-х лифов грузоподъемностью 400 кг
* Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих

**р. п. Монино, ул. Генерала Дементьева, д.7**

* Ремонт мягкой безрулонной кровли
* Замена системы внутреннего водостока

**р. п. Монино, ул. Маршала Красовского, д.12**

* Ремонт мягкой безрулонной кровли
* Замена системы внутреннего водостока

**р. п. Монино, ул. Маршала Красовского, д.6**

* Ремонт металлической кровли
* Замена стропильной системы
* Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ
* Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

**р. п. Монино, ул. Московская, д.25**

* Ремонт мягкой безрулонной кровли
* Замена системы внутреннего водостока