Постановление от 27.04.2018 № 2293

| О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Московской области от 12.04.2018 № 181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019года», приказом Министерства энергетики Московской области от 12.03.2013г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области в осенне-зимний период 2018/2019 годов, на основании Устава Щёлковского муниципального района Московской области Администрация Щёлковского муниципального района Московской области постановляет :

1. Образовать оперативную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их формы собственности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов. (приложение №1).

2. Заместителю Главы  Администрации Щёлковского муниципального района  Назарову Р.А.

2.1. 04.05.2018 на оперативной тепловой комиссии, рассмотреть итоги истекшего отопительного сезона, проанализировать недостатки.

2.2. В срок до 15.05.2018 утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке объектов и предприятий Щёлковского муниципального района Московской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов.

2.3. В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к отопительному сезону Щёлковского муниципального района Московской области создать рабочую группу для организации постоянного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов. (приложение № 2).

2.4. На заседаниях тепловой комиссии заслушивать руководителей структурных подразделений Администрации Щёлковского муниципального района, руководителей предприятий и организаций о ходе подготовки объектов, предприятий и учреждений к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов в соответствии с календарным планом заседаний оперативной тепловой комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов. (приложение № 3).

3. Руководителям структурных подразделений Щёлковского муниципального района Администрации Щёлковского муниципального района осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов на закрепленной территории.

4. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса Щёлковского района ООО "Теплоцентраль" (Царегородцев А.В.), МУП ЩМР "Межрайонный Щёлковский Водоканал" (Циварев А.П.), АО "Мособлэнерго" (Лавриеня Н.М.); МП ЖКХ "Фряновское" (К.В. Переверзев), управляющим организациям, товариществам собственников жилья, Комитету по образованию Администрации Щёлковского муниципального района  (Поляковский Г.Б.), Комитету по физической культуре спорту и делам молодежи Администрации Щёлковского муниципального района (Павлов Н.Н.), Комитету по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района (Чуйченко Н.А.), предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности:

4.1. В срок до 15.04.2018 года представить в Управление по жилищно-  коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики и объектов социальной сферы, находящихся на балансе (в эксплуатации) подведомственных организаций, графики и планы работ по профилактике и ремонту источников тепла, гидравлических испытаний и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления.

4.1.1.При разработке планов использовать методические рекомендации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о порядке подготовки объектов к отопительному периоду, предписания тепловой инспекции, а также учесть недостатки предыдущего отопительного периода и выявленные технологические нарушения при эксплуатации тепло-энергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения.

4.1.2.При выполнении работ предусмотреть использование энергосберегающих материалов и технологий. Срок отключения горячего  водоснабжения у потребителей не должен превышать 14 суток.

4.2. В срок до 15.05.2018 доработать типовые инструкции по ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетического хозяйства.

4.3. В срок до 13.05.2018 провести совещание по итогам отопительного сезона 2017/2018 годов.

4.4. Еженедельно по четвергам (в период с 04.05.2018 по 01.10.2018) представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района оперативные данные о ходе выполнения основных работ по подготовке Щёлковского муниципального района к отопительному периоду 2018/2019 годов. Обеспечить поэтапную готовность и предоставление актов готовности:

- до25.06.2018 г. – 40 %

- до30.07.2018 г. – 70 %

- до 20.08.2018 г. – 90 %

- до 01.09.2018 г. – 100%.

4.5. В срок до 13.08.2018 провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы.

4.6. В срок до 20.08.2018  проверить работоспособность объектов от двух независимых источников электропитания, акты проверок представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района.

4.7. В срок до 20.08.2018 обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа, для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018/ 2019 годов.

4.8. В срок до 01.09.2018 завершить работы по подготовке к отопительному сезону зданий и инженерных систем, с предоставлением комиссии по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2018/2019 годов, утвержденных рабочей комиссией по каждому объекту.

4.9. В срок до 01.09.2018 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района утвержденные рабочей комиссией, паспорта готовности жилых домов и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов, а также их реестр на бумажном и электронном носителях (приложение № 6). В паспортах готовности жилищного фонда указать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

4.10. В срок до 01.09.2018 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района акты гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей (приложение №4) с реестрами актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на бумажном и электронном носителях (приложение № 5), а также паспорта готовности оформленные согласно приложения 9.

4.11.Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

4.12. В соответствии с графиками теплоснабжающих организаций для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, с 01 по 15 сентября 2018 заполнить и поставить под давление внутренние системы зданий. С 15.09.2018 и до начала отопительного периода провести пробные топки. По результатам пробных топок провести наладочные работы.

4.13. В срок до 01.09.2018 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района акты проведения пробных топок, а также их реестр на бумажном и электронном носителях (приложения № 7,  № 8, №9.).

5. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района  (Собенникову А.А.)

5.1. В срок до 10.05.2018 г. направить в Министерство энергетики Московской области  предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

5.2. Представить в Министерство жилищно–коммунального хозяйства Московской области:

5.2.1. В срок до 10.05.2018 комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов.

5.2.2. В период с 01.05.2018 по 01.11.2018 обобщенные статистические данные по Щёлковскому муниципальному району Московской области, форма федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно–коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

5.2.3. В срок до 05.09.2018 реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей (приложение № 5).

5.2.4. В срок до 19.09.2018 реестры актов проверок и паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. (приложение № 6).

5.2.5. В срок до 01.10.2018 реестры актов проведения пробных топок (приложение № 7, № 8).

5.2.6. В срок до 15.09.2018 представить в Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций, в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций (приложения № 9, № 10).

6. В октябре 2018 создать постоянно действующий штаб оперативного реагирования на внештатные ситуации на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, независимо от их форм собственности. Заседания штаба проводить по мере необходимости.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Иванову И.В. и заместителя главы  Администрации Щёлковского муниципального района Назарова Р.А.

Глава

Щёлковского  муниципального района                                             А.В. Валов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Щёлковского муниципального района от 27.04.2018_№ 2293__ |
| --- | --- |

Оперативная комиссия  по подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  Щёлковского муниципального района  к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов.

Председатель комиссии:

Назаров Р.А. – заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района;

Заместители председателя комиссии:

Собенников А.А. - начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района;

Галаганова Е.И. – заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Савичев А.В. - начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Секретарь:

Данкова Г.Г. – Заместитель начальника отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Члены комиссии:

Радионов Ю.Н. –  заместитель Главы  Администрации  Щёлковского муниципального района;

Поляковский  Г.Б. - председатель Комитета по образованию Администрации  Щёлковского муниципального района;

- Павлов Н.Н. - председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации  Щёлковского муниципального района;

- Чуйченко Н.А. - председатель Комитета по культуре и туризму Администрации  Щёлковского муниципального района;

Савинов В.В. – помощник городского прокурора Щёлковской городской прокуратуры (по согласованию);

Молнар С.М. - руководитель Администрации городского поселения Свердловский (по согласованию);

Зубков М.В. – Глава городского поселения Монино (по согласованию);

Перемышлиникова Н.В. –  И.о. руководителя Администрации городского поселения Загорянский (по согласованию);

Болотин О.И. - руководитель Администрации  городского поселения Фряново  (по согласованию);

Сорокин Н.А. – Глава сельского поселения Огудневское (по согласованию);

Углов В.Н. – Глава сельского поселения Трубинское (по согласованию);

Бобырь М.А. - Глава сельского поселения Гребневское (по согласованию);

Канахин В.Н. – Глава сельского поселения Медвежье-Озерское (по согласованию);

Вершинин О.Ю. - Глава сельского поселения Анискинское (по согласованию);

Шкибтан В.И   – МП ЩМР «Щелковская Теплосеть»;

Циварев А.П. - директор МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал»;

Лавриеня Н.М. директор АО«Мособлэнерго»;

Царегородцев А.В. - директор ООО "Теплоцентраль";

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Щёлковского муниципального района от 27.04.2018_№ 2293__ |
| --- | --- |

Состав рабочей группы

контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы  Щёлковского муниципального района  к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов.

Председатель комиссии:

Назаров Р.А. – заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района;

Заместители председателя комиссии:

Собенников А.А. - начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района;

Галаганова Е.И. – заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Савичев А.В. - начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Секретарь:

Данкова Г.Г. – Заместитель начальника отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  Щёлковского муниципального района;

Члены комиссии:

- Царегородцев А.В.  –директор ООО «Теплоцентраль» (по согласованию);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Лавриеня Н.М. - директор АО «Мособлэнерго» (по согласованию);

- Циварев А.П. - директор МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский  Водоканал» (по согласованию).

Поляковский  Г.Б. - председатель Комитета по образованию Администрации  Щёлковского муниципального района;

- Павлов Н.Н. - председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации  Щёлковского муниципального района;

- Чуйченко Н.А. - председатель Комитета по культуре и туризму Администрации  Щёлковского муниципального района;

Приложение № 3  к постановлению

Администрации Щёлковского

муниципального района

от   27.04.2018_№ 2293__

Календарный план

заседаний оперативной тепловой комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов.

1. 04 мая 2018 года.

2. 18 мая 2018 года.

3. 25 мая 2018 года.

4. 01 июня 2018 г.

5. 08 июня 2018 года.

6.22 июня 2018 года

7.29 июня 2018 года

8. 06 июля 2018 года.

9. 13 июля 2018 года.

10. 20 июля 2018 года.

11. 27 июля 2018 года.

12. 03 августа 2018 года

13. 10 августа 2018 года

14. 17 августа 2018 года

15. 24 августа 2018 года

16. 07 сентября 2018 года

17. 14 сентября 2018 года

18. 21 сентября 2018 года

Приложение № 4  к постановлению

Администрации Щёлковского

муниципального района

# от   27.04.2018_№ 2293__

# АКТ 
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

г. _______________________                                    «____» ____________________ г.

Объект ___________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________________________

наименование организации (предприятия)

_________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры № ______________________

до камеры № ______________ трассы _______________________________________

наименование трубопровода

произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение ______ мин с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2).

При этом обнаружено ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту ____________________________________________

Чертежи № _______________________________________________________________

Заключение _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода); представитель органа Государственного надзора; представитель сторонней организации

__________________________________________________

Ф.И.О., должность

Представитель организации, эксплуатирующей тепловые

сети ______________________________________________

Ф.И.О., должность

Приложение № 5  к постановлению  Администрации Щёлковского муниципального района

от   27.04.2018_№ 2293__

| Реестр актов гидравлических испытаний тепловых сетей при подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года. |
| --- |
| № п/п | Наименование предприятия | №, дата акта гидравлических испытаний | Количество опрессованных сетей в 2-х трубном исчислении (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (Наименование должности руководителя |  | (Подпись, Инициалы, Фамилия) |
| "____" _________20___ года |  |  |

Приложение № 6  к постановлению

Администрации Щёлковского

муниципального района

от   27.04.2018_№ 2293__

| Реестр паспортов готовности объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2017/2018 года |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования , предприятия | Адрес объекта жилищного фонда | №, дата паспорта готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (Наименование должности руководителя | (Подпись, Инициалы, Фамилия) |
| "____" _________20___ года |  |  |

Приложение № 7  к постановлению                Администрации Щёлковского муниципального района                                                                  от   27.04.2018_№ 2293__

________________________________

(наименование должности руководителя

____________________________________

тепловырабатывающего предприятия)

____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________20 __года

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНОЙ ТОПКИ

НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

__________________________________________________________________

(наименование котельной, тепловых сетей и объектов

жилищного фонда, адрес)

__________________________________________________________________

(наименование поселения)

Пробная топка проведена с ____________ по ___________ с опробованием систем

(даты проведения)

отопления жилищного фонда, эксплуатируемого

_________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве _______строений.

Данные   о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при проведении

пробной топки

___________________________________________________________________________

Выявленные  дефекты  в  работе  системы  теплоснабжения  отопления  и  меры

по устранению:

1. Котельная __________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------

¦N   ¦Наименование      ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦

¦п/п ¦оборудования      ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦

¦    ¦                  ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦ 1  ¦        2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

-----+------------------+----------+-------------+----------+--------------

2. Тепловые сети и теплопункты _______________________________

---------------------------------------------------------------------------

¦N   ¦Наименование      ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦

¦п/п ¦оборудования      ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦

¦    ¦                  ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦ 1  ¦        2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+----+------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦    ¦                  ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

-----+------------------+----------+-------------+----------+--------------

2. Жилищный фонд
--------------------------------------------------------------------------

¦N  ¦Адрес дома,        ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦

¦п/п¦наименование       ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦

¦   ¦помещений          ¦дефектов  ¦             ¦          ¦             ¦

+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦ 1 ¦         2         ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦      6      ¦

+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

+---+-------------------+----------+-------------+----------+-------------+

¦   ¦                   ¦          ¦             ¦          ¦             ¦

----+-------------------+----------+-------------+----------+--------------

Члены комиссии:

1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Приложение № 8 к постановлению

# Администрации Щёлковского муниципального района

от   27.04.2018_№ 2293__

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

от «__» ___________ 2018 г.

Выдан: __________________________________

(полное наименование организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

Здания многоквартирных жилых домов: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» __________2018.

Заместитель главы администрации

Щёлковского муниципального района __________________Р.А. Назаров                                         		                                   (подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

«___» ___________  201_ г.

(место составления акта)						    (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019», в соответствии с программой проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Щёлковского муниципального района, утвержденной постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019», графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов теплоснабжения  и теплопотребления на территории Щёлковского муниципального района, утвержденной постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019» провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

| Руководитель комиссии: Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района |  | Р.А. Назаров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя комиссии: Начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.А. Собенников |
| Члены комиссии: Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Е.И. Галаганова |
| Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.В. Савичев |
| Заместитель начальника отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Г.Г. Данкова |

с “__”сентября 2018 г. по “__” сентября 2018г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ООО __________________________________________________.

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

Здания многоквартирных жилых домов: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» раздел III.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила готовность к работе в отопительном периоде:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Исполнение | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. | Справка ООО ______. Нарушений не выявлено. |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Акт промывки внутридомовой системы предоставлен. |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. | Не требуется. Справка ООО________. |  |
| 4 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения. | Выполнение обеспечено. В соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду проведены ремонтные работы внутридомовой системы отопления (на сумму ______ руб.). Справка ООО________. |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. | Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2018-2019 гг. |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. | Обеспечено утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, индивидуальные тепловые пункты), проведена герметизация швов на сумму ________ руб. Справка ООО________. |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. | Акт от ____________ 2018г. |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Приборы учёта проверены и находятся в исправном состоянии. |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления. | Защита систем теплопотребления отсутствует (не предусмотрена проектом). |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка ООО _______. |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. | Прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка ООО _______. |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов. | Акт от _______ 2018г. |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Справка ООО _______ . |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Справка ООО _____ предоставлена. |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Справка ООО _______ . |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | Выполнение обеспечено. Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Справка ООО ___________. |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. | Температурные графики предоставлены. Справка ООО ___________. |  |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________  готово к отопительному периоду.

| Руководитель комиссии: Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района |  | Р.А. Назаров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя комиссии: Начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.А. Собенников |
| Члены комиссии: Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Е.И. Галаганова |
| Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.В. Савичев |
| Заместитель начальника отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Г.Г. Данкова |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____»___________ 20___ г. _________________________________       _________________

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

# Приложение № 9 к постановлению

# Администрации Щёлковского муниципального района

от   27.04.2018_№ 2293__

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

от «__» ___________ 2018 г.

Выдан: ООО «Теплоцентраль».

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1.	__________________________________

2.	__________________________________

3.	__________________________________

4.	__________________________________

5.	__________________________________

6.	__________________________________

7.	__________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» __________2018.

Заместитель Главы Администрации

Щёлковского муниципального района  __________________Р.А. Назаров                                         		                                   (подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

«___» ___________  201_ г.

(место составления акта)						    (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019», в соответствии с программой проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Щёлковского муниципального района, утвержденной постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019», графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов теплоснабжения  и теплопотребления на территории Щёлковского муниципального района, утвержденной постановлением Главы Щёлковского муниципального Московской   области  № _____ от ________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Щёлковского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019» провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

| Руководитель комиссии: Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района |  | Р.А. Назаров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя комиссии: Начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.А. Собенников |
| Члены комиссии: Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Е.И. Галаганова |
| Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.В. Савичев |
| Заместитель начальника отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Г.Г. Данкова |

с “___”________2018 г. по “____” ________ 2018 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «Теплоцентраль».

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» раздел III.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила готовность к работе в отопительном периоде:

| Проверяемые вопросы | Исполнение | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Не требуется (теплосетевые организации отсутствуют) |  |
| 2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Выполнение обеспечено, согласно справке о мощностях, присоединенных нагрузках котельных ЗАО «___», температурным графикам по котельным, утвержденным главным инженером ЗАО «_____». |  |
| 3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Выполнение обеспечено согласно справке АО «____» за подписью главного инженера ФИО |  |
| 4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Выполнение обеспечено, согласно справке АО «_____» по расчету нормативных запасов топлива и о приобретении газа, мазута, угля, дизтоплива. |  |
| 5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Выполнение обеспечено, согласно справке АО «____» по укомплектованности штата, по средствам индивидуальной защиты, огнетушителям. Приказы: «О введении в действие структуры ЗАО «_________________» от _______ г № __; «О внесении изменений в штатное расписание руководителей и специалистов, служащих и рабочих ЗАО «________________» от ____________ г № ___. |  |
| 6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Выполнение обеспечено. Справка ЗАО «______» по установке дроссельных шайб. Разработана схема теплоснабжения городского округа Фрязино на период до 2028 г. |  |
| 7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Выполнение обеспечено, согласно справке ЗАО «_______». Типовой договор Муниципальный контракт №_____ от ____________ г. возмездного оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Приказ «Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии» от ___________ г. № _____. |  |
| 8.Обеспечение качества теплоносителей | Выполнение обеспечено, согласно справке по проведению режимно-наладочных испытаний ХВО, котлов с составлением режимных карт и о проведении наладки автоматики безопасности. |  |
| 9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Выполнение обеспечено, согласно справке ЗАО «_________» по узлам учета и справке по госповерке контрольно-измерительных приборов по учету теплоэнергоресурсов и профилактическим работам по подготовке к отопительному периоду. |  |
| 10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении. | Выполнение обеспечено. Сертификаты на запорную арматуру, трубопроводы приложены. |  |
| 11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 11.1. готовность систем приема и загрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 11.2. соблюдение водно-химического режима; 11.3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | Выполнение обеспечено. Акты готовности площадок и емкостей приема топлива по котельным приложены. Выполнение обеспечено. Акты готовности к отопительному сезону ХВП котельных приложены. Выполнение обеспечено. Справка по проведению экспертиз промышленной безопасности оборудования, отработавшего нормативный срок приложена. Уведомления о внесении заключений экспертиз промышленной безопасности в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору приложены. Выполнение обеспечено. График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии жилых домов муниципального образования ______________ утвержден главным инженером ФИО и согласованным зам. руководителя администрации муниципального образования ______________приложены. Справка по расчету допустимого времени устранения аварии на тепловой сети приложена. Выполнение обеспечено. Планы мероприятий локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах приложены. Постановление Главы города от 02.12.2015 № 28 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе централизованного теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, с применением электронного моделирования аварийных ситуаций и Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино». Выполнение обеспечено. Акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей приложены. Выполнение обеспечено. Акты проверки готовности котельных, ЦТП к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. приложены. Паспорта готовности котельных, ЦТП, тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. приложены. Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту инженерных объектов ЗАО «_____» приложен. Выполнение обеспечено. Договор поставки газа № 61-4-0217/13 от 15.10.2012 г. Дополнительное соглашение № 2/16 к договору № 61-4-0217/13. Договор поставки № 114 от 27.09.2016 г. мазута М100 ООО «__________________» |  |
| 12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | Выполнение обеспечено. Акты разграничения эксплуатационной ответственности приложены. |  |
| 13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. | Выполнение обеспечено. Справка о выполнении пунктов Предписания приложена. |  |
| 14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Выполнение обеспечено. Справка по количеству автоматических регуляторов по котельным и ЦТП приложена. Акты готовности автоматики безопасности и автоматики регулирования приложены. |  |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

ООО «Теплоцентраль»  готово к отопительному периоду.

| Руководитель комиссии: Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района |  | Р.А. Назаров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя комиссии: Начальник Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.А. Собенников |
| Члены комиссии: Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Е.И. Галаганова |
| Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | А.В. Савичев |
| Заместитель начальника отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  | Г.Г. Данкова |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____»___________ 20___ г. _________________________________       _________________

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.